**环评批复公示：**

四环审（表）字〔2025〕1号

关于四平市资生晟平医院有限公司项目

环境影响报告表的批复

四平市资生晟平医院有限公司：

你单位报送的《四平市资生晟平医院有限公司项目的审批请示》和委托吉林省泽盛科技有限公司编制的《四平市资生晟平医院有限公司项目环境影响报告表》（报批版）收悉，根据环境影响报告表的评价结论和专家意见，经研究，批复如下：

一、本项目位于四平市铁东区桃源路1039号北侧，该项目依托现有的四平市综合养老服务示范中心部分建筑及设施开展医疗服务，使用面积6589.2m2，规划床位160张。

该项目符合国家产业政策，符合四平市“三线一单”生态环境分区管控和准入要求，符合《四平经济开发区总体规划（2021-2030年）》相关要求，在全面落实环境影响报告中提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列工程的性质、规模、工艺和拟采取的环境保护措施。

一、你单位应重点做好以下工作:

（一）认真落实水污染防治措施。施工人员生活污水经市政污水管网排入四平市污水处理厂处理。运营期医疗废水、生活污水等经医院污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2标准后,经污水管网排入四平市污水处理厂处理；食堂废水通过隔油处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入四平市污水处理厂处理。

（二）做好大气污染防治工作。

1、施工粉尘采用有效防治措施治理，确保施工废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求。

2、运营期：

餐厅油烟经收集后采用油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求，经高于屋顶的排气筒排放。

备用柴油发电机使用时产生的废气经有效治理，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

煎药和检验废气通过加强通风的措施治理，确保煎药废气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求，检验废气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求。

污水站臭气经收集后采用活性炭装置处理，处理后通过15m高排气筒排放，确保达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2恶臭污染物排放标准限值要求；少量未被收集的无组织排放废气，应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准。

（三）落实噪音污染防治措施。施工期间采取有效措施，确保施工期噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB 12523-2011）的标准要求。运营期通过采取有效减震降噪声措施，确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）做好固废污染防治工作。施工期和营运期的生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；废弃包装物分类后外售给回收部门；中药渣密闭暂存于中医科室，定期外售综合利用；检验废液、废紫外线灯管及医疗垃圾等危险废物，暂存于医废暂存间内，定期委托有资质单位回收处置。

（五）加强土壤和地下水污染防治。医疗废物贮存点、危险废物贮存点、一体化污水处理设施等区域严格按防渗标准治理，危险废物收集贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相应要求，采取相应的防治“跑、冒、滴、漏”等措施，防止项目生产运营时对土壤、地下水的污染。

（六）严格落实各项环境风险防范措施。项目运营应严格按照相关规定，认真落实环评文件提出的各项预防措施和要求。编制和实施环境风险应急预案，并到四平市生态环境局铁东区分局备案。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目正式投产前,你单位应依法依规开展建设项目环境保护设施竣工验收,向社会公开并向环保部门备案。

四、根据环境影响评价法规定,建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、本项目由我局委托四平市生态环境局铁东区分局负责该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

四平市生态环境局

 2025年2月8日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话：0434-5188625 邮箱：sphbjspb@163.com